{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,11],[1,1,1,11],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[4,1,5,1],[6,1,7,1],[8,1,9,1],[10,1,11,1],[12,1,13,1],[14,1,15,1],[16,1,17,1],[18,1,19,1],[20,1,21,1],[22,1,23,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2023-07-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"金湾瑞园（进水）",7.12,"0.77","5","无","无",0.09,3,"未检出",1.4,7.6]
[null,null,7.25,"0.27","<5","无","无",0.22,10,"未检出",1.1,7.7]
[null,"金湾瑞园（出水）",7.12,"0.73","5","无","无",0.05,4,"未检出",1.6,7.5]
[null,null,7.25,"0.35","<5","无","无",0.12,24,"未检出",1.2,7.7]
[null,"东方广场(进水）",7.12,"0.95","5","无","无",0.05,5,"未检出",1.8,7.6]
[null,null,7.25,"0.23","<5","无","无",0.12,8,"未检出",1.4,7.7]
[null,"东方广场(出水）",7.12,"0.90","5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.8,7.6]
[null,null,7.25,"0.29","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},10,"未检出",1.4,7.7]
[null,"明珠山庄（进水）",7.12,"0.92","5","无","无",0.08,6,"未检出",1.7,7.7]
[null,null,7.25,"0.79","<5","无","无",0.11,4,"未检出",2.4,7.6]
[null,"明珠山庄（出水）",7.12,"0.90","5","无","无",0.05,5,"未检出",1.6,7.6]
[null,null,7.25,"0.82","<5","无","无",0.07,14,"未检出",2.4,7.6]
[null,"席家花园（进水）",7.12,"0.90","5","无","无",0.11,5,"未检出",{"v":2,"d":"2.0"},7.6]
[null,null,7.25,"0.25","<5","无","无",0.14,36,"未检出",2.4,7.6]
[null,"席家花园（出水）",7.12,"0.92","5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},5,"未检出",1.4,7.6]
[null,null,7.25,"0.36","<5","无","无",0.06,17,"未检出",2.5,7.6]
[null,"新加坡花园(进水）",7.12,"0.87","5","无","无",0.06,9,"未检出",1.4,7.5]
[null,null,7.25,"0.48","<5","无","无",0.21,33,"未检出",2.6,7.6]
[null,"新加坡花园(出水）",7.12,"0.79","5","无","无",0.05,8,"未检出",1.9,7.6]
[null,null,7.25,"0.35","<5","无","无",0.05,40,"未检出",2.7,7.6]