{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["出厂水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"出厂水","index":0,"n_rows":50,"n_cols":11,"rows_kept":50,"merged":[[0,1,0,10],[1,1,1,10],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[4,1,4,5],[5,1,5,5],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,4],[6,5,7,5],[6,8,7,10],[8,8,8,9],[8,10,8,11],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[9,8,9,9],[9,10,9,11],[10,3,10,4],[10,8,10,9],[10,10,10,11],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,10,24,11],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[26,3,26,4],[27,3,27,4],[28,3,28,4],[29,3,29,4],[40,3,40,4],[40,5,40,6],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[41,3,41,4],[41,5,41,6],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[42,3,42,4],[42,5,42,6],[42,8,42,9],[42,10,42,11],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,8,43,9],[43,10,43,11],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,8,44,9],[44,10,44,11],[45,3,45,4],[45,5,45,6],[45,8,45,9],[45,10,45,11],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,8,46,9],[46,10,46,11],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,8,47,9],[47,10,47,11],[48,3,48,4],[48,8,48,9],[48,10,48,11],[49,3,49,4],[49,8,49,9],[49,10,49,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市二次供水水质公示"]
[null,"2025-04-23"]
[null,"采样日期",{"$nulls":6},"2025.04.15",null,"2025.04.15"]
[null,"采样地点",{"$nulls":6},"新加坡（进水）",null,"新加坡（进水）"]
[null,"样品性质",{"$nulls":6},"无色透明",null,"无色透明"]
[null,"合格率（%）（合格项次／总项次）",{"$nulls":6},100,null,100]
[null,"序号 ","检测项目","单位",null,"《生活饮用水卫生标准》           GB5749-2022",null,null,"检测结果"]
[]
[null,1,"色度（铂钴色度单位）","度",null,15,null,null,"<5",null,"<5"]
[null,2,"浑浊度（散射浊度单位）","NTU",null,1,null,null,0.34,null,0.31]
[null,3,"臭和味","——",null,"无异臭，异味",null,null,"无",null,"无"]
[null,4,"肉眼可见物","——",null,"无",null,null,"无",null,"无"]
[null,5,"pH","——",null,"不小于6.5且不大于8.5",null,null,7.82,null,7.81]
[null,6,"铝","mg/L",null,0.2,null,null,0.044,null,0.047]
[null,7,"铁","mg/L",null,0.3,null,null,"<0.05",null,"<0.05"]
[null,8,"锰","mg/L",null,0.1,null,null,"<0.05",null,"<0.05"]
[null,9,"铜","mg/L",null,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"<0.05",null,"<0.05"]
[null,10,"锌","mg/L",null,"1.0",null,null,"<0.05",null,"<0.05"]
[null,11,"氯化物","mg/L",null,"250",null,null,36.4,null,36.6]
[null,12,"硫酸盐","mg/L",null,"250",null,null,47.5,null,47.2]
[null,13,"溶解性总固体","mg/L",null,"1000",null,null,201,null,196]
[null,14,"总硬度（以CaCO3计）","mg/L",null,"450",null,null,161,null,146]
[null,15,"高锰酸盐指数（以O2计）","mg/L",null,"3",null,null,1.1,null,{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,16,"氨（以N计）","mg/L",null,"0.5",null,null,"<0.02",null,"<0.02"]
[null,17,"总α放射性（分包）","Bq/L",null,"0.5（指导值）",null,null,"/",null,"/"]
[null,18,"总β放射性（分包）","Bq/L",null,"1（指导值）",null,null,"/",null,"/"]
[null,19,"总大肠菌群","CFU/100mL",null,"不应检出",null,null,"未检出",null,"未检出"]
[null,20,"耐热大肠菌群","CFU/100mL",null,"不应检出",null,null,"未检出",null,"未检出"]
[null,21,"大肠埃希氏菌","MPN/100mL",null,"不应检出",null,null,"未检出",null,"未检出"]
[null,22,"菌落总数","CFU/mL",null,"100",null,null,"未检出",null,"未检出"]
[null,23,"砷","mg/L",null,"0.01",null,null,0.0016,null,0.0017]
[null,24,"镉","mg/L",null,"0.005",null,null,"<0.0005",null,"<0.0005"]
[null,25,"铬（六价）","mg/L",null,"0.05",null,null,"<0.004",null,"<0.004"]
[null,26,"铅","mg/L",null,"0.01",null,null,"<0.0010",null,"<0.0010"]
[null,27,"汞","mg/L",null,"0.001",null,null,"<0.00010",null,"<0.00010"]
[null,28,"氰化物","mg/L",null,"0.05",null,null,"<0.002",null,"<0.002"]
[null,29,"氟化物","mg/L",null,"1.0",null,null,0.21,null,0.21]
[null,30,"硝酸盐（以N计）","mg/L",null,"10",null,null,1.67,null,1.42]
[null,31,"三氯甲烷","mg/L",null,"0.06",null,null,"<0.0010",null,{"v":0.001,"d":"0.0010"}]
[null,32,"一氯二溴甲烷","mg/L",null,"0.1",null,null,0.0026,null,0.0026]
[null,33,"二氯一溴甲烷","mg/L",null,"0.06",null,null,0.0018,null,0.0018]
[null,34,"三溴甲烷","mg/L",null,"0.1",null,null,0.0012,null,0.0012]
[null,35,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量","——",null,"该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1",null,null,0.08,null,0.08]
[null,36,"二氯乙酸","mg/L",null,"0.05",null,null,"<0.005",null,"<0.005"]
[null,37,"三氯乙酸","mg/L",null,"0.1",null,null,0.017,null,0.017]
[null,38,"溴酸盐","mg/L",null,"0.01",null,null,"<0.005",null,"<0.005"]
[null,39,"亚氯酸盐","mg/L",null,"0.7",null,null,"<0.0024",null,"<0.0024"]
[null,40,"氯酸盐","mg/L",null,"0.7",null,null,0.069,null,0.067]
[null,41,"游离氯","mg/L",null,"≥0.3",null,null,0.77,null,0.71]
[null,42,"总氯","mg/L",null,"≥0.5",null,null,"/",null,"/"]